## Slide 1
HM2 自動感應手部消毒乾洗手機
規格功能簡介
驅動模式：紅外線自動感應,完全免觸碰。
溶液範圍：稀釋酒精。
單次噴出量：每次約0.8 cc~1.5cc。
尺寸：140W x 140D x 210H mm。
容量：約1100 CC。
重量：約620g (包含乾電池)。
電源：二號鹼性乾電池(AA)兩顆。
幫浦：齒輪轉幫浦式(Gear Pump)。
感應距離：3 - 7 CM。
電力不足顯示燈：紅色LED燈。
簡易、乾淨可自由裝卸液桶，節能環保節省成本。
放置方式：可掛於牆面或立於桌面。